ИНСТРУКЦИЯ № 19/07

по применению дезинфицирующего средства

«Амифлайн плюс»

(ЗАО «Петроспирт», Россия)

Москва, 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства  «Амифлайн плюс»

(ЗАО «Петроспирт», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН  ЦНИИЭ Роспотребнадзора), г. Москва; ИЛЦ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, г. Москва (НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН), ЗАО «Петроспирт», г.Санкт-Петербург, Россия.

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Носик Н.Н., Носик Д.Н., Носик Н.Н., Носик Д.Н.(НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН), Волкова С.В. (ЗАО «Петроспирт»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе стоматологического профиля), лабораторий,  а также детских, пенитенциарных учреждений, объектов  социального обеспечения,  коммунально-бытовых, предприятий общественного питания, работников  дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «Амифлайн плюс»  представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным  запахом, готовую к применению. В состав средства входят: бис (3-аминопропил)-додециламин  – 0,10±0,2%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,05±0,01%, пропанол-2 – 48,0±2,0%,  пропанол-1 – 22,0±2,0%, вода. Выпускается в полимерных емкостях с распыливающим устройством и без него, вместимостью 0,2; 0,5 и 1,0 дм3

Срок годности средства - 3 года при условии хранения в невскрытой упаковке производителя, вдали от источников тепла.

1.2.Средство «Амифлайн плюс» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза),   вирусов, грибов.

1.3. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных соединений, не оказывает местно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия в рекомендованных режимах применения. При ингаляционном воздействии в виде аэрозоля и паров в норме расхода относится к 4 классу мало опасных соединений. При попадании в глаза вызывает раздражение слизистых оболочек.

ПДК в воздухе рабочей зоны пропанола-2  и пропанола-1 – 10 мг/м3 (3 класс опасности); алкилдиметилбензиламмоний хлорида – 1 мг/м3 (2 класс опасности);  N,N-бис (3-аминопропил)-додециламина – 1 мг/м3 (2 класс опасности).

1.4.Средство «Амифлайн плюс» предназначено для дезинфекции   небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования при бактериальных  (включая  туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе стоматологических кабинетах, приемных отделениях, операционных, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема и т.п.); в лабораториях (в том числе микробиологических); на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения и др.).

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «Амифлайн плюс» применяют в неразбавленном виде для обеззараживания небольших по площади (не более 1/10  от площади помещения), а также труднодоступных для обработки поверхностей (кроме покрытых лаком, а  также акрилового стекла и других материалов, не устойчивых действию спиртов),  способами протирания и орошения.

Режимы дезинфекции представлены в таблице 1.

2.2.Поверхности в помещениях, предметы обстановки, приборы, медицинское оборудование  протереть ветошью, смоченной средством из расчета 100 мл/м2 поверхности или  равномерно оросить  (с расстояния не менее 30 см) с помощью ручного распылителя до полного смачивания при норме расхода 30-50 мл/м2 поверхности. Средство быстро высыхает, не оставляя на поверхностях следов.

Максимально допустимая площадь обрабатываемой поверхности должна составлять не более 1/10 от  общей площади помещения. Например: в помещении общей площадью 10 м 2  обеззараживаемая поверхность должна составлять не более 1 м 2 .

Таблица 1

Режимы дезинфекции  объектов средством «Амифлайн плюс»

| Вид инфекции | Время обеззараживания небольших по площади поверхностей в помещениях (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные | 5 | Протирание или орошение |
| Кандидозы | 10 | Протирание или орошение |
| Туберкулез, дерматофитии | 15 | Однократное протирание или орошение |

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1.Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством запрещается принимать пищу, пить, курить.

3.2. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

3.3.  Не наносить на раны  и слизистые оболочки.

3.4. При соблюдении норм расхода при обработке поверхностей не требуется использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

3.5.  Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вблизи огня и включенных приборов! Средство легко воспламеняется!

3.6. Не принимать средство внутрь!

3.7. Хранить в темном месте, недоступном детям,  отдельно от лекарственных средств.

3.8. По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.9. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении режима применения средства возможно появление признаков раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле и носу, кашель, резь в глазах).

При появлении указанных признаков пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание и теплое питье.

4.2. При попадании средства на кожу  смыть его водой.

4.3. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и   закапать  30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

4.4. При случайном  попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной  температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды).

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, УПАКОВКА

5.1. Средство транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах с обеспечением защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на этих видах транспорта (ГОСТ 26319-84, ГОСТ 19433-88)

5.2.Средство хранить на складе в упаковке производителя в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей. Температура хранения средства от +5 до +300С, расстояние от нагревательных приборов не менее 1 м.

5.3.Средство разливают в полимерные бутылки с распыливающим устройством. Вместимость бутылок – 0,2; 0,5 и 1,0 дм3. Допускается применение  других видов потребительской тары различной вместимостью.

Транспортная тара – ящики из гофрированного картона. Масса брутто ящика с бутылками, заполненными средством – не более 25 кг.

- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

- КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели и нормы.

Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком, средство «Амифлайн плюс» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет и запах, плотность при  20 С,  г/ см3;  массовая доля пропанола-2, %; массовая доля  пропанола-1, %; массовая доля N,N-бис(3-ами-нопропил)додециламина, %; массовая  доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида , %.

Таблица  2.

Показатели качества дезинфицирующего средства  «Амифлайн плюс»

| № п/п | Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом | По п.6.1.1. |
| 2. | Плотность при 20 С, г/ см 3 | 0,851- 0,870 | По п.6.1.2. |
| 3. | Массовая доля пропанола-2, % | 48,0±2,0 | По п. 6.1.3. |
| 4. | Массовая доля пропанола-1, % | 22,0±2,0 | По п. 6.1.3. |
| 5. | Массовая доля N,N-бис(3-ами-нопропил) додециламина, % | 0,10±0,02 | По п. 6.1.4. |
| 6. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида , % | 0,05±0,01 | По п. 6.1.5. |